Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

# Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji prac konserwatorskich związanych z renowacją elewacji zabytkowych budynków administrowanych przez Szpital Specjalistyczny w Chorzowie.

# Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest opracowanie dokumentacji programu prac konserwatorskich renowacji zabytkowych elewacji Budynku Głównego wraz z łącznikiem oraz Budynku Hepatologii. Powyższe budynki są wpisane na listę wojewódzkiego konserwatora zabytków pod numerem A/1326/84.

- Stan istniejący:

Lokalizacja obiektu: Województwo śląskie powiat chorzowski, działka o numerze identyfikacyjnym 246301_1.0004.AR_4.3993/262 i 246301_1.0004.AR_5.4561/247

Budynek Główny przeznaczony / użytkowany do celów medycznych, w obiekcie znajduje się oddział pulmonologii oraz część diagnostyczną

Dane techniczne :

Powierzchnia zabudowy : 1036,00m²

Kubatura budynku : 18600,00 m³

Wymiary 57,5mx18,0m

Budynek oddany do użytku w 1879, o trzech kondygnacjach nadziemnych - bloku łóżkowego i pomieszczeń diagnostycznych, oraz piwnicy będącej częścią techniczną budynku. Ściany kondygnacji piwnic budynku – murowane z cegły pełnej. Konstrukcja nadziemna murowana z cegły pełnej .

Ściany zewnętrzne i korytarzowe o konstrukcji murowanej z cegły ceramicznej pełnej 
i drążonej grubości 25 i 38 cm.

Dach mansardowy o konstrukcji drewnianej pokryty dachówką ceramiczną – karpiówką. Wyższa część dachu ( płaska) pokryta papą.

Budynek Hepatologii wraz z łącznikiem przeznaczony / użytkowany do celów medycznych, w obiekcie znajduje się poradnia hepatologii z częścią techniczną. Budynek jest połączony łącznikiem z budynkiem głównym.

Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych - pomieszczeń diagnostycznych, oraz piwnicy będącej częścią techniczną budynku. Ściany kondygnacji piwnic budynku – murowane z cegły pełnej. Konstrukcja nadziemna murowana z cegły klinkierowej.

Dane techniczne :

Powierzchnia zabudowy : 180,00 m²

Powierzchnia użytkowa: 480,00 m2

Kubatura budynku : 2000,00 m³

Wymiary budynku: 15,07m x 12,05m

Łącznik pomiędzy budynkiem Głównym a Hepatologią wybudowany w technologii tradycyjnej pod koniec XIX w. Jednokondygnacyjne przyziemie z wykonaną wiatą 
o konstrukcji żeliwnej z pokryciem z blachy, częściowo przeszkloną.

Dane techniczne :

Powierzchnia zabudowy : 58,85 m²

Powierzchnia użytkowa: 43,66 m2

Kubatura budynku ok. : 350,00 m³

Wymiary budynku: 21,4m x 2,75 m

# Zakres prowadzonego zamówienia:

Dokumentacja składać się będzie z 4 zakresów:

- Wykonanie projektu renowacji elewacji łącznika pomiędzy budynkiem Głównym Szpitala a budynkiem Hepatologii oraz budynku poradni Hepatologii;

Wykonanie dokumentacji planu prac konserwatorskich renowacji elewacji budynku zabytkowego uwzględniający stan techniczny cegieł, spoin, rys i spękań, a w przypadku detali projekt ich odtworzenia.

Program prac renowacji konstrukcji żeliwnej zadaszenia łącznika musi uwzględniać możliwość adaptacji kontynuacji zabudowy szklanej.

- Wykonanie programu prac renowacji stolarki okiennej, drzwiowej i witraży budynku Głównego Szpitala;

Wykonanie dokumentacji planu prac konserwatorskich renowacji drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej uwzględniając konserwację zabytkowych witraży (szklenia oraz spoiny ołowianej).

Opracowanie projektu i programu prac związanych z odtworzeniem brakującego witraża 
w drzwiach przy wejściu głównym do budynku

Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej musi uwzględniać obowiązujące przepisy związane z przenikalnością cieplną przegród budowlanych i zapewnić odpowiednie normy.

- Wykonanie projektu iluminacji elewacji Budynku Głównego z łącznikiem oraz budynku poradni Hepatologii;

Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej iluminacji elewacji Budynku Głównego z łącznikiem i Budynku Hepatologii. Oświetlenie powinno podkreślać walory estetyczne elewacji przedmiotowych obiektów. Przy projektowaniu iluminacji należy przedstawić model graficzny na podstawie aktualnych zdjęć.

- Wykonanie programu prac naprawczych związanych z zabezpieczeniem 
i izolacją fundamentów Budynku Głównego wraz z łącznikiem oraz budynku poradni Hepatologii;

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonawczej izolacji fundamentów Budynku Głównego wraz z łącznikiem oraz Budynku Hepatologii zawierać powinno technologię wykonania izolacji poziomej oraz pionowej.

Program prac wykonania izolacji kurtynowej z zastosowaniem technologii iniekcji chemicznych na elementy poziome (posadzki, podjazdy) oraz izolacji pionowej.

# Wymagania dotyczące przedmiotowego zamówienia:

- Zakres dokumentacji renowacji:

- Projekty prac konserwatorskich dotyczących wymienionych w opisie przetargu

- Uzgodnienia prac konserwatorskich wraz z pozwoleniem na w/w prace.

- Kosztorysy inwestorskie dostarczone wraz z uzyskanym pozwoleniem na prowadzenie prac konserwatorskich.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał i złożył Zamawiającemu:

- Projekt budowlany zgodny z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego na ww. zakresy obejmujące budynki objęte zamówieniem (2 budynki) w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egz. w formie elektronicznej w formacie PDF na płycie CD.

- Dokumentacja projektowa na w/w zakresy musi być uzgodniona przez wykonawcę 
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (Miejskim Konserwatorem Zabytków) oraz uzyskane zostanie odpowiednie pozwolenie na wykonywanie prac.

- Wykonawca będzie przechowywał (przez okres rękojmi) komplet materiałów.

- Wykonawca przed wykonaniem prac otrzyma do wglądu od Zamawiającego posiadane archiwalne dokumenty obiektu.

- Wykonywanie prac może być prowadzone tylko przez Wykonawcę posiadającego właściwe kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie do wykonywania przedmiotowych usług.

# Wykonanie usługi :

Przed przystąpieniem do złożenia oferty, Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się ze stanem obiektu, sytuacją dotyczącą realizacji zamówienia oraz możliwością dokonania wyceny wszystkich niezbędnych materiałów do prawidłowego wykonania zamówienia. 
W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane 
z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięcia pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszego zamówienia.

Prowadzenie wszelkich prac powinno odbywać się zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami polskimi oraz zharmonizowanymi normami europejskimi 
w zakresie budownictwa oraz zasadami BHP.

Wszelkie prace tj.: pomiary, analizy oględziny obiektu odbywać mogą się wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8⁰⁰-15⁰⁰.

- Kontrola jakości:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do spotkania i kontroli merytorycznej postępu realizacji zamówienia.

Kontrola jakości odbywać będzie się poprzez :

- Ocenę wizualną wykonywanych prac

- Ocenę ilościową (obmiarową) wykonanych prac

- Zgodność technologii z OPZ

# Odbiór i płatność

Na wykonanie powyższego zakresu usługi zostaje spisana umowa. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy, a także ryzyko Wykonawcy dotyczące oszacowania kosztów.

Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy do odbioru potwierdzonego protokołem odbioru robót.

# Rękojmia

Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na dokumentację projektową będącą przedmiotem Umowy. Okres rękojmi rozpoczyna swój bieg od Dnia Odbioru części przedmiotu Umowy potwierdzonego protokołem odbioru i kończy się po 36 miesiącach od tego dnia.