## 18 miesięcy
Pakiet 1 Preparaty do myjni Advantage plus
1 | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość kompletów | Cena netto za komplet . | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa; klasa wyrobu medycznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6+7 | 9
1 | Preparat do dezynfekcji wysokiego poziomu na bazie kwasu nadoctowego przeznaczony do stosowania w urzadzeniach automatycznych, skuteczny wobec bakterii , TBc, wirusów grzybów a także sporów C. difficile w czasie 5 min w temp. 30°C. Bezpieczny dla środowiska. Kompatybilny z myjniami typu MEDIVATOR ADVANTAGE PLUS lub równoważy. Opakowanie 4 butelki( 2x 5l część A, 2 x 5l część B). | 2x 5l część A, 2 x 5l część B - razem 20 litrów produktu | 26 | 840 | 21840 | 8% | 23587.2
2 | Niskopieniący, skoncentrowany detergent na bazie surfaktantu do ręcznego lub automatycznego czyszczenia endoskopów, narzędzi chirurgicznych i akcesoriów, skuteczny wobec zanieczyszczeń biologicznych i organicznych o neutralnym pH; biodegradowalny . Bezpieczny dla narzędzi Kompatybilny z myjniami typu MEDIVATOR ADVANTAGE PLUS lub równoważny . Opakowanie 2x3,8 l | 2x 3,8l - razem 7,6 l produktu | 8 | 690 | 5520 | 8% | 5961.6
[5 empty] | 27360 |  | 29548.8
Za równoważny Zamawiający uważa produkt , który posiada dopuszczenie do użycia przez producenta Myjni MEDIVATOR ADVANTAGE PLUS
Wymagane dokumenty:
Produkty Medyczne
Klasa I
Deklaracja zgodności, ULOTKA
wpis (zgłoszenie - Wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel) (powiadomienie - Dystrybutor / importer) do urzędu rejestracji wyrobów medycznych,
Karta Charakterystyki substancji niebezpiecznej.
Certyfikat CE - jest nie wymagaany chyba że jest to produkt sterylny
Klasa IIa, IIb, III
Deklaracja zgodności, ULOTKA
wpis (zgłoszenie - Wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel) (powiadomienie - Dystrybutor / importer) do urzędu rejestracji wyrobów medycznych,
Karta Charakterystyki substancji niebezpiecznej.
Certyfikat CE
B)Produkty biobójcze.
Ulotka, Pozwolenie ministerstwa Zdrowia do obrotem produktem biobójczym, karta charakterystyki substancji niebezpiecznej

## 12 miesięcy
Załącznik do Formularza oferty
ARKUSZ CENOWY
Preparaty do myjni Medivator Advantage Plus
1 | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość kompletów | Cena netto za komplet | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa; klasa wyrobu medycznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6+7 | 9
1 | Preparat do dezynfekcji wysokiego poziomu na bazie kwasu nadoctowego przeznaczony do stosowania w urzadzeniach automatycznych, skuteczny wobec bakterii , TBc, wirusów grzybów a także sporów C. difficile w czasie 5 min w temp. 30°C. Bezpieczny dla środowiska. Kompatybilny z myjniami typu MEDIVATOR ADVANTAGE PLUS lub równoważy. Opakowanie 4 butelki ( 2x 5l część A, 2 x 5l część B). | 2x 5l część A, 2 x 5l część B - razem 20 l produktu | 26
2 | Niskopieniący, skoncentrowany detergent na bazie surfaktantu do ręcznego lub automatycznego czyszczenia endoskopów, narzędzi chirurgicznych i akcesoriów, skuteczny wobec zanieczyszczeń biologicznych i organicznych o neutralnym pH; biodegradowalny . Bezpieczny dla narzędzi Kompatybilny z myjniami typu MEDIVATOR ADVANTAGE PLUS lub równoważny . Opakowanie 2x3,8 l | 2x 3,8l - razem 7,6 l | 8
RAZEM
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)